## Slide 1: Calibrazione degli effetti strumentali delle performance fotometriche delle camere della rete PRISMA
Bonaldo Federico
Relatore: mario edoardo bertaina
Correlatore: daniele gardiol
Correlatore: dario barghini
Tesi triennale A.a. 2020-2021

## Slide 2: Sommario
PRISMA
Descrizione del dataset
Calibrazione degli effetti strumentali e ambientali
    Bassa frequenza spaziale
    Alta frequenza spaziale
Risultati
Conclusioni
Progetti futuri

## Slide 3: Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore in Atmosfera
Network di camere All-Sky dedicate all’osservazione di bolidi
Camere di tipo CCD
L’obiettivo è determinare le orbite degli oggetti e tracciare le aree di impatto delle meteoriti sul suolo italiano

## Slide 4: Descrizione del dataset L’analisi dati fornisce informazioni sulle stelle osservate sul campo di vista: -identificativo della stella riconosciuta - coordinate spaziali -magnitudine strumentale
Allo scopo di calibrazione dello strumento:
5 sec di esposizione ogni 10 minuti
Due anni di osservazioni (2017-2018)

## Slide 5: Calibrazione effetti strumentali e ambientali alf-UMa
Analisi performance fotometriche
Massima risposta del rivelatore al centro del sensore, diminuisce verso le estremità

## Slide 6: Trend modellizzato con una parabola: gradi di libertà
Massa d’aria
Imperfezione del sistema ottico
Dato disomogeneo causato da presa dati in notti non fotometriche

## Slide 7: Osservazione dei residui sulle stelle del catalogo di PRISMA: alf-UMi
Andamento oscillatorio dei residui in funzione del tempo siderale
A parità di tempo siderale la stella si trova nella stessa posizione sulla CCD

## Slide 8: Considerazioni:
La dimensione della PSF (point spread function) sulla CCD è minore della dimensione del singolo pixel
    La dimensione della separazione tra due o più pixel è maggiore della dimensione della proiezione della stella.
Quando la stella si trova all’interno del pixel si ha massima efficienza di lettura
Quando la stella si trova tra un pixel e l’altro si ha minima efficienza di lettura
    Andamento oscillatorio della magnitudine in funzione della coordinata

## Slide 9: Funzionamento di una CCD
Per identificare il singolo pixel della CCD si effettua un’operazione di drogaggio.
La superficie liscia del sensore viene rigata, formando delle colonne
Queste righe hanno dimensioni fisiche
CCD performanti hanno un valore di (righe molto sottili)
CCD con sono sensibili a questo effetto

## Slide 10
Calibrazione ad alta frequenza spaziale
Statistica della singola stella insufficiente per visualizzare l’effetto oscillatorio a livello del sub-pixel
Selezione di stelle con magnitudine < 2 dal database di PRISMA: 45 stelle
Analisi dei residui di magnitudine in funzione della parte frazionaria della coordinata del pixel sulla CCD

## Slide 11
Plot valor medio del residuo in funzione della parte frazionaria della coordinata y del subpixel sulla CCD
Andamento periodico
Al centro del subpixel si ha massima efficienza
Ai bordi perdita di efficienza
Studio di questa analisi in sezioni di quadrati di 200x200 px

## Slide 12
Residuo vs PF (y)

## Slide 13
Residuo vs PF (x)

## Slide 14: Risultati:
Si osserva il trend periodico a livello del subpixel su tutta la CCD
Alle estremità del sensore l’effetto si manifesta con meno intensità
  La PSF alle estremità ha dimensioni maggiori del pixel
Il massimo di intensità non è sempre allo stesso punto

## Slide 15: Conclusioni:
Dati di calibrazione camera di Pino Torinese (2017-2018)
Correzione degli effetti strumentali e ambientali
    Modulazione a bassa frequenza spaziale
Osservazione di una modulazione ad alta frequenza spaziale
Trend periodico dei residui in funzione della parte frazionaria del subpixel

## Slide 16: Sviluppi futuri:
Modellizzazione del trend periodico con una funzione sinusoidale
Osservazione entro quali limiti viene corretto questo effetto
Studio del fenomeno su altre camere della rete PRISMA

## Slide 17
BACKUP SLIDES

## Slide 18
Presenza di numerosi outliers positivi
La presenza di veli attenua la luminosità della stella
Notti non fotometriche
Residuo [mag]
Conteggio #
Istogramma range [600,800]

## Slide 19
Overplot media residui su trend residui vs PF(Y)
Andamento sinusoidale

## Slide 20: Median absolute deviation
Stimatore più robusto della deviazione standard
Presenta minore sensibilità agli outliers rispetto alla dev. stand.

## Slide 21
Filtro P a banda larga
Efficienza quantica sulla CCD (black line)
Filtri U,B,V,R,I

## Slide 22: Referenze:
‘Astrometric calibration for all-sky cameras revisited’, D. Barghini, D. Gardiol, A.Carbognani, S.Mancuso,2019, Astronomy & Astrophysics.
‘Improving astronometry and photometry reduction for PRISMA all-sky cameras’, D.Barghini, D.Gardiol, A.Carbognani.